## 评估汇总表
序号 | 单位名称 | 数量 | 原值 | 净值 | 清理收入（不含税） | 清理收入（含税） | 增减值 | 增减率
1 | 电力分公司 | 121 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 |  | 121 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 结果明细表
固定资产价值评估结果明细表
单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司电力分公司 | [7 empty] | 评估基准日：2025年5月31日 |  | 人民币：元
序号 | 使用单位 | 数量 | 资产主编号 | 资产名称 | 规格型号 | 执照牌号 | 地理位置 | 资本化 日期 | 喷码 | 实物评估结果描述 | 备注
1 | 电力分公司 | 1 | 503000041121 | 电缆故障检测仪 | DL系列 |  | 输电运维工作站 | 2007-12-20 | D1 | 主体完整
2 | 电力分公司 | 1 | 503000041144 | 阻波器滤波器自动测试仪 | XZL-1 |  | 高压试验站 | 2007-12-20 | D2 | 主体完整
3 | 电力分公司 | 1 | 503000041393 | 高压开关机械特性测试仪 | GKC-F |  | 高压试验站 | 2008-08-21 | D3 | 主体完整
4 | 电力分公司 | 1 | 503000041394 | 高压开关机械特性测试仪 | GKC-F |  | 高压试验站 | 2008-08-21 | D4 | 主体完整
5 | 电力分公司 | 1 | 503000041464 | 交直流分压器 | ZGSF/50 |  | 高压试验站 | 2008-12-23 | D5 | 主体完整
6 | 电力分公司 | 1 | 503000041472 | 微机闭口闪点测试仪 | WBS-BC |  | 高压试验站 | 2008-12-23 | D6 | 主体完整
7 | 电力分公司 | 1 | 503000041961 | 脱气震荡仪 | BW2D-3 |  | 高压试验站 | 2009-12-17 | D7 | 主体完整
8 | 电力分公司 | 1 | 503000042362 | 变压器容量及空载负载特性测试仪 | DCS |  | 城南变 | 2010-12-27 | D8 | 主体完整
9 | 电力分公司 | 1 | 503000042364 | 测流仪 | GVA |  | 配电服务工作一站 | 2010-12-27 | D9 | 主体完整
10 | 电力分公司 | 1 | 503000042580 | 变压器自动变比测量仪 | ATR-Z |  | 配电服务工作一站 | 2011-12-31 | D10 | 主体完整
11 | 电力分公司 | 1 | 503000043411 | 安全报警装置 | 8008A |  | 治安保卫保障项目部 | 2000-03-01 | D11 | 仅剩残体，为一个数据盒
12 | 电力分公司 | 1 | 503000043340 | 电视机 | 松下 |  | 机关 | 2002-12-01 | D12 | 主体完整
13 | 电力分公司 | 1 | 503000043341 | 电视机 | 青岛 |  | 机关 | 2002-12-01 | D13 | 主体完整
14 | 电力分公司 | 1 | 503000043343 | 电视机 | 青岛 |  | 机关 | 2002-12-01 | D14 | 主体完整
15 | 电力分公司 | 1 | 503000043546 | 直流通讯电源 | PSM-15A |  | 孤岛供电管理区电力调度工作站 | 2002-06-01 | D15 | 主体完整，内含报废蓄电池，现场勘查重量0.15吨。
16 | 电力分公司 | 1 | 503000043991 | 继电保护综合实验箱 | JDS-2A |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 1997-06-04 | D16 | 主体完整
17 | 电力分公司 | 1 | 503000043992 | 开关实验箱 | QTS-9110 |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 1997-06-04 | D17 | 主体完整
18 | 电力分公司 | 1 | 503000184265 | 电动三轮车 | HD1000LDZH-BS09 |  | 胜南管理区现河庄配电运维站 | 2013-12-06 | D18 | 主体完整，为一辆电动三轮车，现场勘查重量0.2吨。
19 | 电力分公司 | 1 | 503000190622 | 电梯 | 混合 |  | 中心电网调度站 | 1994-01-01 | D19 | 仅剩残体，现场勘查重量1.5吨
20 | 电力分公司 | 1 | 503000190623 | 电梯 | 混合 |  | 中心电网调度站 | 1994-01-01 | D20 | 仅剩残体，现场勘查重量1.5吨
21 | 电力分公司 | 1 | 503000194686 | 海信液晶电视 | LED50K360J |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 2013-12-01 | D21 | 主体完整，为一台液晶电视。
22 | 电力分公司 | 1 | 503000194688 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 2013-12-01 | D22 | 主体完整，为一台液晶电视。
23 | 电力分公司 | 1 | 503000194689 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 2013-12-01 | D23 | 主体完整，为一台液晶电视。
24 | 电力分公司 | 1 | 503000194690 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 2013-12-01 | D24 | 主体完整，为一台液晶电视。
25 | 电力分公司 | 1 | 503000195811 | 电动巡逻车 | GW28-A07P22-W0103 |  | 治安保卫保障项目部 | 2014-12-25 | D25 | 主体完整，现场勘查重量1.20吨。
26 | 电力分公司 | 1 | 503000195812 | 电动巡逻车 | GW28-A07P22-W0103 |  | 治安保卫保障项目部 | 2014-12-25 | D26 | 主体完整，现场勘查重量1.20吨。
27 | 电力分公司 | 1 | 503000292177 | 青州单梁桥式起重机 | 青州2D-3 |  | 配电运维四站 | 2019-12-29 | D27 | 主题完整，现场勘查重量3.00吨。
28 | 电力分公司 | 1 | 503000338878 | 电动液压升降平台 | SYJ03-11 |  | 胜东配电工作一站 | 2010-12-30 | D28 | 主体完整，现场勘查重量1.32吨。
29 | 电力分公司 | 1 | 503000338879 | 电动液压升降平台 | SYJ03-11 |  | 胜东配电工作一站 | 2010-12-30 | D29 | 主体完整，现场勘查重量1.32吨。
30 | 电力分公司 | 1 | 503000040818 | 空调 | KFR-32GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D30 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
31 | 电力分公司 | 1 | 503000040819 | 空调 | KFR-32GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D31 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
32 | 电力分公司 | 1 | 503000040820 | 空调 | KFR-50GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D32 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
33 | 电力分公司 | 1 | 503000040821 | 空调 | KFR-32GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D33 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
34 | 电力分公司 | 1 | 503000040822 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D34 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
35 | 电力分公司 | 1 | 503000040823 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D35 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
36 | 电力分公司 | 1 | 503000040824 | 空调 | KFR-23GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D36 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
37 | 电力分公司 | 1 | 503000040825 | 空调 | KFR-23G/A |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D37 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
38 | 电力分公司 | 1 | 503000040826 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D38 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
39 | 电力分公司 | 1 | 503000040827 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D39 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
40 | 电力分公司 | 1 | 503000040828 | 空调 | 格力32GW/K |  | 安全生产运行中心 | 2006-12-31 | D40 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
41 | 电力分公司 | 1 | 503000041549 | 空调 | KFRD-1200W/6301A |  | 治安保卫保障项目部 | 2008-07-25 | D41 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
42 | 电力分公司 | 1 | 503000041550 | 空调 | KFRD-1200W/6301A |  | 治安保卫保障项目部 | 2008-07-25 | D42 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
43 | 电力分公司 | 1 | 503000042159 | 空调 | 格力 |  | 治安保卫保障项目部 | 2009-02-20 | D43 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
44 | 电力分公司 | 1 | 503000042160 | 空调 | 格力 |  | 治安保卫保障项目部 | 2009-02-20 | D44 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
45 | 电力分公司 | 1 | 503000043124 | 空调 | 4055M |  | 治安保卫保障项目部 | 2002-01-01 | D45 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
46 | 电力分公司 | 1 | 503000043125 | 空调 | 7053L1 |  | 治安保卫保障项目部 | 2002-01-01 | D46 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
47 | 电力分公司 | 1 | 503000043126 | 空调 | 4055M |  | 治安保卫保障项目部 | 2002-01-01 | D47 | 仅剩残体，为空调外机。
48 | 电力分公司 | 1 | 503000043127 | 空调 | 4055M |  | 治安保卫保障项目部 | 2002-01-01 | D48 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
49 | 电力分公司 | 1 | 503000044009 | 空调 | 大元帅KFRb-71LW-(F) |  | 安全生产运行中心 | 2002-01-01 | D49 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
50 | 电力分公司 | 1 | 503000044098 | 空调 | KFR-70LW |  | 治安保卫保障项目部 | 2002-01-01 | D50 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
51 | 电力分公司 | 1 | 503000182384 | 空调 | 格力3匹 |  | 治安保卫保障项目部 | 2013-12-25 | D51 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
52 | 电力分公司 | 1 | 503000182385 | 空调 | 格力3匹 |  | 治安保卫保障项目部 | 2013-12-25 | D52 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
53 | 电力分公司 | 1 | 503000184244 | 大金空调 | FVXD56FV2C |  | 安全生产运行中心 | 2013-12-26 | D53 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
54 | 电力分公司 | 1 | 503000184245 | 大金空调 | FVXD56FV2C |  | 安全生产运行中心 | 2013-12-26 | D54 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
55 | 电力分公司 | 1 | 503000204104 | 组合式开关柜 | DOMINO-Ⅱ |  | 治安保卫保障项目部 | 2007-12-31 | D55 | 仅剩残体，现场勘查重量0.1吨。
56 | 电力分公司 | 1 | 503000204105 | 新旧模块化空调机组 | RC-130 |  | 治安保卫保障项目部 | 2007-12-31 | D56 | 主体完整，设备铭牌重量0.542吨。
57 | 电力分公司 | 1 | 503000204106 | 中央空调1#冷却泵 | 55KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D57 | 仅剩残体，现场勘查重量0.2吨。
58 | 电力分公司 | 1 | 503000204107 | 中央空调2#冷却泵 | 55KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D58 | 仅剩残体，现场勘查重量0.2吨。
59 | 电力分公司 | 1 | 503000204108 | 中央空调3#冷却泵 | 55KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D59 | 仅剩残体，现场勘查重量0.2吨。
60 | 电力分公司 | 1 | 503000204109 | 中央空调1#冷冻泵 | 30KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D60 | 主题完整，带一个22.5kw电机，现场勘查重量0.3吨
61 | 电力分公司 | 1 | 503000204110 | 中央空调2#冷冻泵 | 30KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D61 | 仅剩残体，现场勘查重量0.2吨。
62 | 电力分公司 | 1 | 503000204111 | 中央空调3#冷冻泵 | 30KW |  | 治安保卫保障项目部 | 2012-12-31 | D62 | 仅剩残体，现场勘查重量0.2吨。
63 | 电力分公司 | 1 | 503000291871 | 海尔空调 | KFR-36GW/12PCA13 |  | 胜中供电管理区生产准备工作站110 | 2019-12-29 | D63 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
64 | 电力分公司 | 1 | 503000291874 | 松下空调 | KFR-32GW/PO8 |  | 东辛电力服务部/机关211 | 2019-12-29 | D64 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
65 | 电力分公司 | 1 | 503000291876 | 格力空调 | KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(A) |  | 东辛电力服务部/机关203 | 2019-12-29 | D65 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
66 | 电力分公司 | 1 | 503000291877 | 海信空调 | KFR-3G/B5-N3 |  | 东辛电力服务部/机关210 | 2019-12-29 | D66 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
67 | 电力分公司 | 1 | 503000291879 | 格力空调 | KFR-32Gw/（32570）Ga-3 |  | 胜中供电管理区生产准备工作站107 | 2019-12-29 | D67 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
68 | 电力分公司 | 1 | 503000291881 | 格力空调 | KFR-50Lw/（50566）Ab-3 |  | 东辛电力服务部/机关208 | 2019-12-29 | D68 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
69 | 电力分公司 | 1 | 503000291884 | 格力空调 | KFR-502W/(50566)Aa-3 |  | 胜中供电管理区生产准备工作站调度室 | 2019-12-29 | D69 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
70 | 电力分公司 | 1 | 503000291885 | 海尔空调 | KFR-36W/1213 |  | 胜中供电管理区生产准备工作站门岗 | 2019-12-29 | D70 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
71 | 电力分公司 | 1 | 503000291886 | 海信空调 | KFR-329W/0HN2 |  | 东辛电力服务部/机关201 | 2019-12-29 | D71 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
72 | 电力分公司 | 1 | 503000291887 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 胜中供电管理区生产准备工作站调度室 | 2019-12-29 | D72 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
73 | 电力分公司 | 1 | 503000291893 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 东辛电力服务部/机关209 | 2019-12-29 | D73 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
74 | 电力分公司 | 1 | 503000291894 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 东辛电力服务部/机关310 | 2019-12-29 | D74 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
75 | 电力分公司 | 1 | 503000291895 | 格力空调 | KFR-50Lw/（50669）Ba-3 |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站106 | 2019-12-29 | D75 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
76 | 电力分公司 | 1 | 503000291933 | 格力空调 | KFR-70LW/E1 |  | 胜中供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D76 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
77 | 电力分公司 | 1 | 503000291934 | 格力空调 | KFR-70LW/E1 |  | 胜中配电服务工作二站 | 2019-12-29 | D77 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
78 | 电力分公司 | 1 | 503000291935 | 格力空调 | KFR-32G |  | 胜中配电服务工作二站 | 2019-12-29 | D78 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
79 | 电力分公司 | 1 | 503000291936 | 格力空调 | KFR-32G |  | 胜中配电服务工作二站 | 2019-12-29 | D79 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
80 | 电力分公司 | 1 | 503000291937 | 格力空调 | KFR-32G |  | 胜中配电服务工作二站 | 2019-12-29 | D80 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
81 | 电力分公司 | 1 | 503000291938 | LG空调 | LS-G2310HK |  | 胜中配电服务工作二站 | 2019-12-29 | D81 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
82 | 电力分公司 | 1 | 503000291943 | 格力空调 | KFR-26GW/KN1 |  | 胜中供电管理区输电运维工作站外一班 | 2019-12-29 | D82 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
83 | 电力分公司 | 1 | 503000291946 | 格力空调 | KFR-33GW |  | 胜中供电管理区输电运维工作站 | 2019-12-29 | D83 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
84 | 电力分公司 | 1 | 503000291947 | 格力空调 | KFR-33GW |  | 胜中供电管理区输电运维工作站 | 2019-12-29 | D84 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
85 | 电力分公司 | 1 | 503000291948 | 三洋空调 | SPW-I30EHB |  | 胜中供电管理区输电运维工作站外一班 | 2019-12-29 | D85 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
86 | 电力分公司 | 1 | 503000291962 | 美的空调 | KFR-26W |  | 胜中供电管理区配电工作服务四站409 | 2019-12-29 | D86 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
87 | 电力分公司 | 1 | 503000291963 | 海尔空调 | KFR-23GW |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站401 | 2019-12-29 | D87 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
88 | 电力分公司 | 1 | 503000291964 | 格力空调 | KFR-23GW |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站406 | 2019-12-29 | D88 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
89 | 电力分公司 | 1 | 503000291965 | 格利空调 | KFR-50GW |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站会议室 | 2019-12-29 | D89 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
90 | 电力分公司 | 1 | 503000291966 | 格利空调 | KFR-50GW |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站402 | 2019-12-29 | D90 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
91 | 电力分公司 | 1 | 503000291967 | 美的空调 | KFR-26W |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站408 | 2019-12-29 | D91 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
92 | 电力分公司 | 1 | 503000291968 | 格力空调 | KFR-23GW |  | 胜中供电管理区配电工作服务三站407 | 2019-12-29 | D92 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
93 | 电力分公司 | 1 | 503000292203 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/79W |  | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D93 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
94 | 电力分公司 | 1 | 503000292204 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/92W |  | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D94 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
95 | 电力分公司 | 1 | 503000292205 | 海尔空调 | KFR-33GW |  | 临盘供电管理区生产准备站 | 2019-12-29 | D95 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
96 | 电力分公司 | 1 | 503000292212 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/88W |  | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D96 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
97 | 电力分公司 | 1 | 503000292215 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/90W |  | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D97 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
98 | 电力分公司 | 1 | 503000292216 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/87W |  | 临盘供电管理区生产准备站 | 2019-12-29 | D98 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
99 | 电力分公司 | 1 | 503000292218 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/83W |  | 临盘供电管理区生产准备站 | 2019-12-29 | D99 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
100 | 电力分公司 | 1 | 503000292220 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/69W |  | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 2019-12-29 | D100 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
101 | 电力分公司 | 1 | 503000292424 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍107 | 2019-12-29 | D101 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
102 | 电力分公司 | 1 | 503000292425 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍101 | 2019-12-29 | D102 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
103 | 电力分公司 | 1 | 503000292426 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍206 | 2019-12-29 | D103 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
104 | 电力分公司 | 1 | 503000292427 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍205 | 2019-12-29 | D104 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
105 | 电力分公司 | 1 | 503000292428 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍105 | 2019-12-29 | D105 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
106 | 电力分公司 | 1 | 503000292429 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍103 | 2019-12-29 | D106 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
107 | 电力分公司 | 1 | 503000292430 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍203 | 2019-12-29 | D107 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
108 | 电力分公司 | 1 | 503000292431 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍303 | 2019-12-29 | D108 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
109 | 电力分公司 | 1 | 503000292432 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍210 | 2019-12-29 | D109 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
110 | 电力分公司 | 1 | 503000292433 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍204 | 2019-12-29 | D110 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
111 | 电力分公司 | 1 | 503000292434 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍202 | 2019-12-29 | D111 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
112 | 电力分公司 | 1 | 503000292435 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍102 | 2019-12-29 | D112 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
113 | 电力分公司 | 1 | 503000292437 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍104 | 2019-12-29 | D113 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
114 | 电力分公司 | 1 | 503000292438 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站应急室 | 2019-12-29 | D114 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
115 | 电力分公司 | 1 | 503000292440 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍209 | 2019-12-29 | D115 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
116 | 电力分公司 | 1 | 503000292441 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 配电服务工作一站宿舍207 | 2019-12-29 | D116 | 主体完整，包括一个空调外机和1匹挂式内机。
117 | 电力分公司 | 1 | 503000292500 | 大金空调 | Kfr-562/BP |  | 孤东供电管理区储物间 | 2019-12-29 | D117 | 主体完整，包括一个空调外机和3匹立式内机。
118 | 电力分公司 | 1 | 503000293055 | 海尔空调 | KR-50W |  | 临盘供电管理区生产准备站 | 2019-12-29 | D118 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
119 | 电力分公司 | 1 | 503000293057 | 海尔空调 | KR-50W |  | 临盘供电管理区生产准备站 | 2019-12-29 | D119 | 主体完整，包括一个空调外机和1.5匹挂式内机。
120 | 电力分公司 | 1 | 503000041684 | 空调 | FFR-72LW/E1 |  | 治安保卫保障项目部 | 2008-12-05 | D120 | 仅剩残体，为一个立式空调内机。
121 | 电力分公司 | 1 | 503000042314 | 刀闸检修架 | JZJT-110KV |  | 胜东 | 2010-11-25 | D121 | 主体完整，现场工作人员提供总重量30kg，其中废铁重量10kg。
合 计
Note on B3: 修修: 二级简称，如物资供应处&现河采油厂&注汽中心
Note on K3: 修修: 具体描述，包括资产现状、是否完整等、尺寸（长、宽、高等）
Note on L3: 修修: 特殊情况，备注说明

## 计算明细表 (hidden)
资产价值评估结果计算明细表
单位名称：中国石化集团胜利石油管理局有限公司电力分公司 | [5 empty] | 评估基准日：2024年11月11日 | [6 empty] | 评估基准日：2023年11月23日
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 执照牌号 | 生产厂家 | 所在地点 | 计量单位 | 数量 | 车牌照号 | 初始化日期 | 资本化 日期 | 资产原值 | 资产净值 | 喷码 | 废钢 |  |  |  | 电机 |  |  |  | 发电机 |  |  |  | 汽车 |  |  |  | 可再利用价值（5） | 评估价值总计
[15 empty] | 核定重量（T） | 单价(元/吨） | 费用（元/吨) | 价值1 | 核定重量（T） | 单价(元/吨） | 费用（元/吨) | 价值2 | 核定重量（T） | 单价(元/吨） | 费用（元/吨) | 价值3 | 核定重量（T） | 单价(元/吨） | 费用（元/吨) | 价值4
1 | 503000041121 | 电缆故障检测仪 | DL系列 |  | 淄博博鸿电气公司 | 输电运维工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D1 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
2 | 503000041144 | 阻波器滤波器自动测试仪 | XZL-1 |  | 华电扬州电力有限公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D2 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
3 | 503000041393 | 高压开关机械特性测试仪 | GKC-F |  | 青岛开元公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D3 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
4 | 503000041394 | 高压开关机械特性测试仪 | GKC-F |  | 青岛开元公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D4 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
5 | 503000041464 | 交直流分压器 | ZGSF/50 |  | 苏州华电电气技术有限公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D5 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
6 | 503000041472 | 微机闭口闪点测试仪 | WBS-BC |  | 吉林奔腾仪器有限责任公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D6 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
7 | 503000041961 | 脱气震荡仪 | BW2D-3 |  | 吉林本腾仪器有限责任公司 | 高压试验站 | 台 | 1 | [5 empty] | D7 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
8 | 503000042362 | 变压器容量及空载负载特性测试仪 | DCS |  | 河南思达高科技股份有限公司 | 城南变 | 台 | 1 | [5 empty] | D8 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
9 | 503000042364 | 测流仪 | GVA |  | 上海腾风电气设备有限公司 | 配电服务工作一站 | 台 | 1 | [5 empty] | D9 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
10 | 503000042580 | 变压器自动变比测量仪 | ATR-Z |  | 武汉武高电测电气有限公司 | 配电服务工作一站 | 台 | 1 | [5 empty] | D10 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
11 | 503000043411 | 安全报警装置 | 8008A |  | 西安 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D11 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
12 | 503000043340 | 电视机 | 松下 |  | SONY公司 | 机关 | 台 | 1 | [5 empty] | D12 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 20 | 20
13 | 503000043341 | 电视机 | 青岛 |  | SONY公司 | 机关 | 台 | 1 | [5 empty] | D13 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 20 | 20
14 | 503000043343 | 电视机 | 青岛 |  | SONY公司 | 机关 | 台 | 1 | [5 empty] | D14 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 20 | 20
15 | 503000043546 | 直流通讯电源 | PSM-15A |  | 胜利电器厂 | 孤岛供电管理区电力调度工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D15 | 0.15 | 1800 |  | 270 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 270
16 | 503000043991 | 继电保护综合实验箱 | JDS-2A |  | 青岛市平度电气自动化设备公司 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D16 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
17 | 503000043992 | 开关实验箱 | QTS-9110 |  | 青岛市平度电子开关厂 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D17 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 5 | 5
18 | 503000184265 | 电动三轮车 | HD1000LDZH-BS09 |  | 山东省英克莱电动车有限公司 | 胜南管理区现河庄配电运维站 | 台 | 1 | [5 empty] | D18 | 0.2 | 1800 |  | 360 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 360
19 | 503000190622 | 电梯 | 混合 |  | 中建八局 | 中心电网调度站 | 部 | 1 | [5 empty] | D19 | 1.5 | 2000 |  | 3000 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 3000
20 | 503000190623 | 电梯 | 混合 |  | 中建八局 | 中心电网调度站 | 部 | 1 | [5 empty] | D20 | 1.5 | 2000 |  | 3000 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 3000
21 | 503000194686 | 海信液晶电视 | LED50K360J |  | 海信 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D21 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 40 | 40
22 | 503000194688 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 海信 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D22 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 40 | 40
23 | 503000194689 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 海信 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D23 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 40 | 40
24 | 503000194690 | 海信液晶电视 | LED39K300J |  | 海信 | 电力技术服务公司电力技术服务站 | 台 | 1 | [5 empty] | D24 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 40 | 40
25 | 503000195811 | 电动巡逻车 | GW28-A07P22-W0103 |  | 深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D25 | 1.2 | 1800 |  | 2160 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 2160
26 | 503000195812 | 电动巡逻车 | GW28-A07P22-W0103 |  | 深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D26 | 1.2 | 1800 |  | 2160 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 2160
27 | 503000292177 | 青州单梁桥式起重机 | 青州2D-3 |  | 山东青州起重机 | 配电运维四站 | 台 | 1 | [5 empty] | D27 | 3.5 | 2000 |  | 7000 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 7000
28 | 503000338878 | 电动液压升降平台 | SYJ03-11 |  | 苏州市新林铝合金升降机械厂 | 胜东配电工作一站 | 台 | 1 | [5 empty] | D28 | 1.32 | 2000 |  | 2640 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 2640
29 | 503000338879 | 电动液压升降平台 | SYJ03-11 |  | 苏州市新林铝合金升降机械厂 | 胜东配电工作一站 | 台 | 1 | [5 empty] | D29 | 1.32 | 2000 |  | 2640 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 2640
30 | 503000040818 | 空调 | KFR-32GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D30 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
31 | 503000040819 | 空调 | KFR-32GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D31 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
32 | 503000040820 | 空调 | KFR-50GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D32 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
33 | 503000040821 | 空调 | KFR-32GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D33 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
34 | 503000040822 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D34 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
35 | 503000040823 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D35 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
36 | 503000040824 | 空调 | KFR-23GW |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D36 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
37 | 503000040825 | 空调 | KFR-23G/A |  | 珠海科会电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D37 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
38 | 503000040826 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 株海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D38 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
39 | 503000040827 | 空调 | KFR-25X2GW |  | 株海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D39 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
40 | 503000040828 | 空调 | 格力32GW/K |  | 珠海格力电器有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D40 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
41 | 503000041549 | 空调 | KFRD-1200W/6301A |  | 青岛海尔电器股份有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D41 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
42 | 503000041550 | 空调 | KFRD-1200W/6301A |  | 青岛海尔电器股份有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D42 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
43 | 503000042159 | 空调 | 格力 |  | 珠海格力电器公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D43 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
44 | 503000042160 | 空调 | 格力 |  | 珠海格力电器公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D44 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
45 | 503000043124 | 空调 | 4055M |  | 珠海格力电器股份有限 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D45 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
46 | 503000043125 | 空调 | 7053L1 |  | 珠海格力电器股份有限 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D46 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
47 | 503000043126 | 空调 | 4055M |  | 珠海格力电器股份有限 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D47 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 600 | 600
48 | 503000043127 | 空调 | 4055M |  | 珠海格力电器股份有限 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D48 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
49 | 503000044009 | 空调 | 大元帅KFRb-71LW-(F) |  | 青岛海尔集团 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D49 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
50 | 503000044098 | 空调 | KFR-70LW |  | 珠海格力电器有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D50 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
51 | 503000182384 | 空调 | 格力3匹 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D51 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
52 | 503000182385 | 空调 | 格力3匹 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D52 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
53 | 503000184244 | 大金空调 | FVXD56FV2C |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D53 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
54 | 503000184245 | 大金空调 | FVXD56FV2C |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 安全生产运行中心 | 台 | 1 | [5 empty] | D54 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
55 | 503000204104 | 组合式开关柜 | DOMINO-Ⅱ |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D55 | 0.1 | 1800 |  | 180 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 180
56 | 503000204105 | 新旧模块化空调机组 | RC-130 |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D56 | 0.542 | 2000 |  | 1084 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 1084
57 | 503000204106 | 中央空调1#冷却泵 | 55KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D57 | 0.2 | 2000 |  | 400 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 400
58 | 503000204107 | 中央空调2#冷却泵 | 55KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D58 | 0.2 | 2000 |  | 400 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 400
59 | 503000204108 | 中央空调3#冷却泵 | 55KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D59 | 0.2 | 2000 |  | 400 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 400
60 | 503000204109 | 中央空调1#冷冻泵 | 30KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D60 | 0.1 | 2000 |  | 200 | 0.2 | 6000 |  | 1200 | [5 empty] | 650 |  | 0 |  | 1400
61 | 503000204110 | 中央空调2#冷冻泵 | 30KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D61 | 0.2 | 2000 |  | 400 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 400
62 | 503000204111 | 中央空调3#冷冻泵 | 30KW |  | 瑞祥电气有限责任公司 | 治安保卫保障项目部 | 台 | 1 | [5 empty] | D62 | 0.2 | 2000 |  | 400 | [9 empty] | 650 |  | 0 |  | 400
63 | 503000291871 | 海尔空调 | KFR-36GW/12PCA13 |  | 青岛海尔有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站110 | 台 | 1 | [5 empty] | D63 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
64 | 503000291874 | 松下空调 | KFR-32GW/PO8 |  | 松下电气空调有限公司 | 东辛电力服务部/机关211 | 台 | 1 | [5 empty] | D64 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
65 | 503000291876 | 格力空调 | KFR-32GW/K(32569)AaC-N2(A) |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 东辛电力服务部/机关203 | 台 | 1 | [5 empty] | D65 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
66 | 503000291877 | 海信空调 | KFR-3G/B5-N3 |  | 青岛海信有限公司 | 东辛电力服务部/机关210 | 台 | 1 | [5 empty] | D66 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
67 | 503000291879 | 格力空调 | KFR-32Gw/（32570）Ga-3 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站107 | 台 | 1 | [5 empty] | D67 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
68 | 503000291881 | 格力空调 | KFR-50Lw/（50566）Ab-3 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 东辛电力服务部/机关208 | 台 | 1 | [5 empty] | D68 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
69 | 503000291884 | 格力空调 | KFR-502W/(50566)Aa-3 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站调度室 | 台 | 1 | [5 empty] | D69 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
70 | 503000291885 | 海尔空调 | KFR-36W/1213 |  | 青岛海尔有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站门岗 | 台 | 1 | [5 empty] | D70 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
71 | 503000291886 | 海信空调 | KFR-329W/0HN2 |  | 青岛海信有限公司 | 东辛电力服务部/机关201 | 台 | 1 | [5 empty] | D71 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
72 | 503000291887 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站调度室 | 台 | 1 | [5 empty] | D72 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
73 | 503000291893 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 东辛电力服务部/机关209 | 台 | 1 | [5 empty] | D73 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
74 | 503000291894 | 格力空调 | KFR-26W/KN |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 东辛电力服务部/机关310 | 台 | 1 | [5 empty] | D74 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
75 | 503000291895 | 格力空调 | KFR-50Lw/（50669）Ba-3 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站106 | 台 | 1 | [5 empty] | D75 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
76 | 503000291933 | 格力空调 | KFR-70LW/E1 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D76 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
77 | 503000291934 | 格力空调 | KFR-70LW/E1 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中配电服务工作二站 | 台 | 1 | [5 empty] | D77 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
78 | 503000291935 | 格力空调 | KFR-32G |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中配电服务工作二站 | 台 | 1 | [5 empty] | D78 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
79 | 503000291936 | 格力空调 | KFR-32G |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中配电服务工作二站 | 台 | 1 | [5 empty] | D79 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
80 | 503000291937 | 格力空调 | KFR-32G |  | 中国索伊公司 | 胜中配电服务工作二站 | 台 | 1 | [5 empty] | D80 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
81 | 503000291938 | LG空调 | LS-G2310HK |  | LG电子电器有限公司 | 胜中配电服务工作二站 | 台 | 1 | [5 empty] | D81 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
82 | 503000291943 | 格力空调 | KFR-26GW/KN1 |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区输电运维工作站外一班 | 台 | 1 | [5 empty] | D82 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
83 | 503000291946 | 格力空调 | KFR-33GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区输电运维工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D83 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
84 | 503000291947 | 格力空调 | KFR-33GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区输电运维工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D84 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
85 | 503000291948 | 三洋空调 | SPW-I30EHB |  | 日本三洋有限公司 | 胜中供电管理区输电运维工作站外一班 | 台 | 1 | [5 empty] | D85 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
86 | 503000291962 | 美的空调 | KFR-26W |  | 广东美的制冷设备有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务四站409 | 台 | 1 | [5 empty] | D86 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
87 | 503000291963 | 海尔空调 | KFR-23GW |  | 青岛海尔空调有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站401 | 台 | 1 | [5 empty] | D87 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
88 | 503000291964 | 格力空调 | KFR-23GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站406 | 台 | 1 | [5 empty] | D88 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
89 | 503000291965 | 格利空调 | KFR-50GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站会议室 | 台 | 1 | [5 empty] | D89 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
90 | 503000291966 | 格利空调 | KFR-50GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站402 | 台 | 1 | [5 empty] | D90 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
91 | 503000291967 | 美的空调 | KFR-26W |  | 广东美的制冷设备有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站408 | 台 | 1 | [5 empty] | D91 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
92 | 503000291968 | 格力空调 | KFR-23GW |  | 珠海格力电器股份有限公司 | 胜中供电管理区配电工作服务三站407 | 台 | 1 | [5 empty] | D92 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
93 | 503000292203 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/79W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D93 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
94 | 503000292204 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/92W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D94 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
95 | 503000292205 | 海尔空调 | KFR-33GW |  | 青岛海尔空调器有限总公司 | 临盘供电管理区生产准备站 | 台 | 1 | [5 empty] | D95 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
96 | 503000292212 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/88W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D96 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
97 | 503000292215 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/90W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D97 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
98 | 503000292216 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/87W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备站 | 台 | 1 | [5 empty] | D98 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
99 | 503000292218 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/83W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备站 | 台 | 1 | [5 empty] | D99 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
100 | 503000292220 | 海尔空调 | KFR-35GW*2/69W |  | 青岛海尔空调器有限公司 | 临盘供电管理区生产准备工作站 | 台 | 1 | [5 empty] | D100 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
101 | 503000292424 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍107 | 台 | 1 | [5 empty] | D101 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
102 | 503000292425 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍101 | 台 | 1 | [5 empty] | D102 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
103 | 503000292426 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍206 | 台 | 1 | [5 empty] | D103 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
104 | 503000292427 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍205 | 台 | 1 | [5 empty] | D104 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
105 | 503000292428 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍105 | 台 | 1 | [5 empty] | D105 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
106 | 503000292429 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍103 | 台 | 1 | [5 empty] | D106 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
107 | 503000292430 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍203 | 台 | 1 | [5 empty] | D107 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
108 | 503000292431 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍303 | 台 | 1 | [5 empty] | D108 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
109 | 503000292432 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍210 | 台 | 1 | [5 empty] | D109 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
110 | 503000292433 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍204 | 台 | 1 | [5 empty] | D110 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
111 | 503000292434 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍202 | 台 | 1 | [5 empty] | D111 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
112 | 503000292435 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍102 | 台 | 1 | [5 empty] | D112 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
113 | 503000292437 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍104 | 台 | 1 | [5 empty] | D113 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
114 | 503000292438 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站应急室 | 台 | 1 | [5 empty] | D114 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
115 | 503000292440 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍209 | 台 | 1 | [5 empty] | D115 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
116 | 503000292441 | 春兰空调 | 春兰1匹 |  | 苏州春兰空调器有限公司 | 配电服务工作一站宿舍207 | 台 | 1 | [5 empty] | D116 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 300 | 300
117 | 503000292500 | 大金空调 | Kfr-562/BP |  | 大金空调公司 | 孤东供电管理区储物间 | 台 | 1 | [5 empty] | D117 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 700 | 700
118 | 503000293055 | 海尔空调 | KR-50W |  | 青岛海尔空调器有限总公司 | 临盘供电管理区生产准备站 | 台 | 1 | [5 empty] | D118 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
119 | 503000293057 | 海尔空调 | KR-50W |  | 青岛海尔空调器有限总公司 | 临盘供电管理区生产准备站 | 台 | 1 | [5 empty] | D119 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 400 | 400
120 | 503000041684 | 空调 | FFR-72LW/E1 |  | 中国格力电器公司 | 机关 | 台 | 1 | [5 empty] | D120 | [13 empty] | 650 |  | 0 | 100 | 100
121 | 503000042314 | 刀闸检修架 | JZJT-110KV |  |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | D121 | 0.01 | 1800 |  | 18 | [13 empty] | 18
|  | 合计 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 13.642 |  |  | 26712 | 0.2 |  |  | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 35085 | 62997